## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 黄冈产业园棚户区改造项目一期工程柴油发电机组及附属设备安装 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄冈产业园棚户区改造项目一期工程柴油发电机组及附属设备安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.规格：800KW；2.上海上柴及同档次品牌 | 台 |  | 1
2 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:出线柜：框架+塑壳：1*2000A | 台 |  | 1
3 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:出线柜：框架+塑壳：1*1600A+1*400A | 台 |  | 1
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:NH-YJV-0.6/1kV-3*240+1*120 | m |  | 190
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头240mm2 | 个 |  | 16
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架600*150 | m |  | 7
7 | 031002002001 | 设备支架 |  | kg |  | 31.65
8 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢50*5 | m |  | 54
9 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结端子箱 | 台 |  | 1
10 | 010501006001 | 设备基础 | 1.设备基础 | m3 |  | 2.9
11 | 03B001 | 环保降噪处理 |  | 项 |  | 1
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm | t |  | 0.095
13 | 011702001001 | 基础 |  | m2 |  | 2.4
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 系统 |  | 2
15 | 030113008002 | 柴油发电机组 |  | 台 |  | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：黄冈产业园棚户区改造项目一期工程柴油发电机组及附属设备安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 0
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12